99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | OR | PACC |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | IC | NG | NG |  |  | mcf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WI | ENC |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | IC | NG | NG |  |  | mcf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WV | SAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | IC | NG | NG |  |  | mcf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | KS | WNC |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | IC | NG | NG |  |  | mcf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | MI | ENC |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | IC | NG | NG |  |  | mcf | 0 | 0 | 14 | 73 | 193 | 108 | 0 | 187 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 14 | 73 | 193 | 108 | 0 | 187 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 1.023 | 1.021 | 1.024 | 1.021 | 0 | 1.023 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 14 | 75 | 198 | 110 | 0 | 191 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 14 | 75 | 198 | 110 | 0 | 191 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 4.388 | 17.319 | 33.686 | 25.113 | 0 | 13.297 | 0 | . | . | . | 575 | 575 | 588 | 588 | 93.803 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | MN | WNC |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | IC | NG | NG |  |  | mcf | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 1.049 | 1.037 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.691 | 7.537 | 5.531 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 89 | 89 | 18.087 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WI | ENC |  |  | 99999 | 3 | NAICS-22 Cogen | IC | OBG | ORW |  |  | Mcf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | CA | PACC |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | IC | OBG | ORW |  |  | Mcf | 13360 | 12077 | 12734 | 12535 | 14638 | 13750 | 12860 | 10368 | 9871 | 10343 | 9563 | 10362 | 13360 | 12077 | 12734 | 12535 | 14638 | 13750 | 12860 | 10368 | 9871 | 10343 | 9563 | 10362 | 0.702 | 0.698 | 0.706 | 0.663 | 0.665 | 0.684 | 0.67 | 0.69 | 0.676 | 0.717 | 0.691 | 0.727 | 9379 | 8430 | 8990 | 8311 | 9734 | 9405 | 8616 | 7154 | 6673 | 7416 | 6608 | 7533 | 9379 | 8430 | 8990 | 8311 | 9734 | 9405 | 8616 | 7154 | 6673 | 7416 | 6608 | 7533 | 866.96 | 787.357 | 861.37 | 814.712 | 918.211 | 882.42 | 838.959 | 751.378 | 697.856 | 729.783 | 779.998 | 778.224 | 142461 | 142461 | 98249 | 98249 | 9707.228 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | ID | MTN |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | IC | OBG | ORW |  |  | Mcf | 17909 | 16271 | 17643 | 16816 | 17749 | 17308 | 18237 | 17890 | 16839 | 15853 | 15950 | 16126 | 17909 | 16271 | 17643 | 16816 | 17749 | 17308 | 18237 | 17890 | 16839 | 15853 | 15950 | 16126 | 0.908 | 0.922 | 0.919 | 0.94 | 0.923 | 0.933 | 0.933 | 0.91 | 0.905 | 0.928 | 0.906 | 0.933 | 16261 | 15002 | 16214 | 15807 | 16382 | 16148 | 17015 | 16280 | 15239 | 14712 | 14451 | 15046 | 16261 | 15002 | 16214 | 15807 | 16382 | 16148 | 17015 | 16280 | 15239 | 14712 | 14451 | 15046 | 1598.548 | 1468.269 | 1599.804 | 1572.589 | 1572.493 | 1554.922 | 1691.01 | 1681.232 | 1585.755 | 1487.4 | 1412.675 | 1500.787 | 204591 | 204591 | 188557 | 188557 | 18725.484 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | KS | WNC |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | IC | RFO | RFO |  |  | barrels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | FL | SAT |  |  | 99999 | 5 | Commercial NAICS Cogen | OT | NG | NG |  |  | mcf | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | FL | SAT |  |  | 99999 | 5 | Commercial NAICS Cogen | OT | OTH | OTH |  |  |  | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NJ | MAT |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | OT | PC | PC |  |  | short tons | 814 | 835 | 796 | 194 | 738 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 814 | 835 | 796 | 194 | 738 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 28.002 | 27.876 | 27.999 | 27.504 | 27.774 | 28.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.112 | 22794 | 23276 | 22287 | 5336 | 20497 | 19471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9516 | 22794 | 23276 | 22287 | 5336 | 20497 | 19471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9516 | 4771.003 | 4214.688 | 4711.265 | 3161.143 | 4522.303 | 4398.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4069.972 | 4422 | 4422 | 123177 | 123177 | 29849.129 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | VT | NEW |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | PV | SUN | SUN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716 | 3449 | 5317 | 6807 | 6369 | 7220 | 6508 | 6395 | 6681 | 5134 | 4077 | 2673 | 2716 | 3449 | 5317 | 6807 | 6369 | 7220 | 6508 | 6395 | 6681 | 5134 | 4077 | 2673 | 285.597 | 362.661 | 559.125 | 715.714 | 669.732 | 759.208 | 684.367 | 672.485 | 702.532 | 539.855 | 428.679 | 281.014 | 0 | 0 | 63346 | 63346 | 6660.969 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NC | SAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | PV | SUN | SUN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665 | 2898 | 4440 | 4870 | 5564 | 5960 | 5467 | 5433 | 5232 | 4720 | 3617 | 2445 | 2665 | 2898 | 4440 | 4870 | 5564 | 5960 | 5467 | 5433 | 5232 | 4720 | 3617 | 2445 | 280.181 | 304.781 | 466.904 | 512.078 | 585.088 | 626.719 | 574.839 | 571.327 | 550.193 | 496.309 | 380.373 | 257.054 | 0 | 0 | 53311 | 53311 | 5605.846 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NY | MAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | PV | SUN | SUN |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1956 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1956 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 205.644 | 0 | 0 | 1956 | 1956 | 205.644 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NJ | MAT |  |  | 99999 | 4 | Commercial NAICS Non-Cogen | PV | SUN | SUN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1391 | 2131 | 2338 | 2671 | 2861 | 2624 | 2608 | 2512 | 2266 | 1736 | 1173 | 1279 | 1391 | 2131 | 2338 | 2671 | 2861 | 2624 | 2608 | 2512 | 2266 | 1736 | 1173 | 134.487 | 146.295 | 224.113 | 245.797 | 280.842 | 300.824 | 275.922 | 274.237 | 264.092 | 238.229 | 182.579 | 123.387 | 0 | 0 | 25590 | 25590 | 2690.804 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | TX | WSC |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | PV | SUN | SUN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 43378 | 47187 | 72287 | 79281 | . | . | . | . | . | . | . | . | 43378 | 47187 | 72287 | 79281 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4561.337 | 4961.845 | 7601.188 | 8336.622 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 242133 | 242133 | 25460.992 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | MA | NEW |  |  | 99999 | 5 | Commercial NAICS Cogen | PV | SUN | SUN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 342 | 466 | 310 | 739 | 721 | 690 | 721 | 436 | 655 | 449 | 360 | 408 | 342 | 466 | 310 | 739 | 721 | 690 | 721 | 436 | 655 | 449 | 360 | 42.85 | 35.948 | 48.958 | 32.548 | 77.721 | 75.808 | 72.549 | 75.848 | 45.816 | 68.923 | 47.201 | 37.883 | 0 | 0 | 6297 | 6297 | 662.053 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | AZ | MTN |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | PV | SUN | SUN |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76067 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 76067 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7998.583 | . | . | . | . | 0 | 0 | 76067 | 76067 | 7998.583 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | AZ | MTN |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | PV | SUN | SUN |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28357 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28357 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2981.834 | 0 | 0 | 28357 | 28357 | 2981.834 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | CA | PACC |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | PV | SUN | SUN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7466 | 7937 | 11697 | 12455 | 15605 | 16663 | 15372 | 15487 | 13385 | 13103 | 9776 | 50992 | 7466 | 7937 | 11697 | 12455 | 15605 | 16663 | 15372 | 15487 | 13385 | 13103 | 9776 | 50992 | 785.068 | 834.636 | 1229.982 | 1309.731 | 1640.953 | 1752.123 | 1616.441 | 1628.434 | 1407.48 | 1377.872 | 1027.962 | 5361.857 | 0 | 0 | 189938 | 189938 | 19972.539 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | FL | SAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | PV | SUN | SUN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6608 | 7188 | 11011 | 12077 | 13799 | 14781 | 13557 | 13475 | 12976 | 11705 | 8971 | 6062 | 6608 | 7188 | 11011 | 12077 | 13799 | 14781 | 13557 | 13475 | 12976 | 11705 | 8971 | 6062 | 694.847 | 755.858 | 1157.92 | 1269.953 | 1451.018 | 1554.261 | 1425.599 | 1416.892 | 1364.479 | 1230.846 | 943.324 | 637.496 | 0 | 0 | 132210 | 132210 | 13902.493 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | IL | ENC |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | PV | SUN | SUN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731 | 2216 | 3422 | 4410 | 4081 | 4638 | 4176 | 4099 | 4315 | 3283 | 2614 | 1707 | 1731 | 2216 | 3422 | 4410 | 4081 | 4638 | 4176 | 4099 | 4315 | 3283 | 2614 | 1707 | 181.982 | 232.978 | 359.85 | 463.714 | 429.083 | 487.667 | 439.163 | 431.071 | 453.753 | 345.231 | 274.906 | 179.5 | 0 | 0 | 40692 | 40692 | 4278.898 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | MA | NEW |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | PV | SUN | SUN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730 | 4058 | 6216 | 6818 | 7790 | 8344 | 7653 | 7607 | 10464 | 9440 | 7234 | 9191 | 3730 | 4058 | 6216 | 6818 | 7790 | 8344 | 7653 | 7607 | 10464 | 9440 | 7234 | 9191 | 392.253 | 426.694 | 653.664 | 716.909 | 819.123 | 877.405 | 804.774 | 799.859 | 1100.386 | 992.617 | 760.746 | 966.526 | 0 | 0 | 88545 | 88545 | 9310.956 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | MA | NEW |  |  | 99999 | 4 | Commercial NAICS Non-Cogen | PV | SUN | SUN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 1159 | 1776 | 1948 | 2226 | 2384 | 2187 | 2173 | 2093 | 1888 | 1447 | 978 | 1066 | 1159 | 1776 | 1948 | 2226 | 2384 | 2187 | 2173 | 2093 | 1888 | 1447 | 978 | 112.072 | 121.913 | 186.762 | 204.831 | 234.035 | 250.687 | 229.935 | 228.531 | 220.077 | 198.524 | 152.149 | 102.821 | 0 | 0 | 21325 | 21325 | 2242.337 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | MD | SAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | PV | SUN | SUN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 | 2551 | 3907 | 4285 | 4896 | 5245 | 4811 | 4781 | 4604 | 4154 | 3183 | 2151 | 2345 | 2551 | 3907 | 4285 | 4896 | 5245 | 4811 | 4781 | 4604 | 4154 | 3183 | 2151 | 246.559 | 268.208 | 410.875 | 450.628 | 514.877 | 551.512 | 505.857 | 502.769 | 484.17 | 436.752 | 334.728 | 226.208 | 0 | 0 | 46913 | 46913 | 4933.143 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NJ | MAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | BIT | COL |  |  | short tons | . | . | . | . | . | 1663 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1663 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.546 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 42483 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 42483 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4567.01 | . | . | . | . | . | . | 1663 | 1663 | 42483 | 42483 | 4567.01 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NY | MAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | BIT | COL |  |  | short tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | PA | MAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | BIT | COL |  |  | short tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WV | SAT |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | ST | BIT | COL |  |  | short tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6013195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6013195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606135.87 | 244817 | 244817 | 6013195 | 6013195 | 606135.87 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WV | SAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | BIT | COL |  |  | short tons | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | AL | ESC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | BIT | COL |  |  | short tons | . | . | 6224 | 5477 | 6268 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1260 | 960 | 1120 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.27 | 22.618 | 22.793 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 144832 | 123879 | 142867 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29324 | 21707 | 25519 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4746.016 | 3513.226 | 4130.105 | . | . | . | . | . | . | . | 17969 | 3340 | 411578 | 76550 | 12389.347 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | GA | SAT |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | BIT | COL |  |  | short tons | . | . | . | . | 4097 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 989 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24.193 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 99119 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23929 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5084.342 | . | . | . | . | . | . | . | 4097 | 989 | 99119 | 23929 | 5084.342 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | IL | ENC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | BIT | COL |  |  | short tons | . | 2358 | 2482 | 2285 | 2205 | 2164 | 2349 | 2347 | 2216 | . | . | 0 | . | 285 | 252 | 214 | 226 | 255 | 260 | 244 | 233 | . | . | 0 | . | 19.258 | 19.395 | 18.577 | 18.856 | 19.241 | 19.147 | 19.418 | 18.682 | . | . | 0 | . | 45410 | 48138 | 42448 | 41577 | 41638 | 44976 | 45574 | 41399 | . | . | 0 | . | 5483 | 4897 | 3971 | 4253 | 4903 | 4980 | 4734 | 4354 | . | . | 0 | . | 726.202 | 648.568 | 526.006 | 563.271 | 649.36 | 659.53 | 626.954 | 576.634 | . | . | 0 | 18406 | 1969 | 351160 | 37575 | 4976.525 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NC | SAT |  |  | 99999 | 3 | NAICS-22 Cogen | ST | BIT | COL |  |  | short tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | OH | ENC |  |  | 99999 | 5 | Commercial NAICS Cogen | ST | BIT | COL |  |  | short tons | 932 | 861 | 877 | 748 | 761 | 785 | 840 | 838 | 766 | 768 | 823 | 863 | 183 | 173 | 125 | 93 | 101 | 134 | 122 | 103 | 94 | 57 | 132 | 128 | 23.804 | 23.85 | 23.997 | 23.979 | 23.818 | 23.8 | 23.725 | 23.895 | 23.922 | 23.825 | 24.05 | 24 | 22185 | 20535 | 21045 | 17936 | 18125 | 18683 | 19929 | 20024 | 18324 | 18298 | 19793 | 20712 | 4363 | 4121 | 2994 | 2225 | 2398 | 3197 | 2893 | 2469 | 2238 | 1364 | 3170 | 3076 | 372.15 | 351.469 | 255.31 | 189.761 | 204.507 | 272.63 | 246.755 | 210.593 | 190.908 | 116.305 | 270.339 | 262.333 | 9862 | 1445 | 235589 | 34508 | 2943.06 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | VA | SAT |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | BIT | COL |  |  | short tons | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WI | ENC |  |  | 99999 | 5 | Commercial NAICS Cogen | ST | BIT | COL |  |  | short tons | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | OR | PACC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | BLQ | WWW |  |  | short tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 38964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7771.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38964 | 3127 | 438968 | 35229 | 7771.089 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | AL | ESC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | BLQ | WWW |  |  | short tons | . | . | 62970 | 60883 | 59291 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11186 | 10561 | 10776 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11.635 | 11.599 | 11.681 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 732656 | 706182 | 692578 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 130146 | 122495 | 125880 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21063.541 | 19825.255 | 20373.054 | . | . | . | . | . | . | . | 183144 | 32523 | 2131416 | 378521 | 61261.85 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NJ | MAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | SD | WNC |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | TX | WSC |  |  | 99999 | 6 | Industrial NAICS Non-Cogen | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WV | SAT |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1029 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1029 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.766 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5933 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5933 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 654.524 | 1029 | 1029 | 5933 | 5933 | 654.524 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | AL | ESC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | MA | NEW |  |  | 99999 | 5 | Commercial NAICS Cogen | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | 4659 | 1484 | 1577 | 273 | 351 | 346 | 351 | 370 | 269 | 226 | 313 | 381 | 4659 | 1484 | 1577 | 273 | 351 | 346 | 351 | 370 | 269 | 226 | 313 | 381 | 5.885 | 5.821 | 5.842 | 5.684 | 5.7 | 5.768 | 5.733 | 5.723 | 5.758 | 5.689 | 5.769 | 5.754 | 27418 | 8638 | 9213 | 1552 | 2001 | 1996 | 2012 | 2118 | 1549 | 1286 | 1806 | 2192 | 27418 | 8638 | 9213 | 1552 | 2001 | 1996 | 2012 | 2118 | 1549 | 1286 | 1806 | 2192 | 19375.611 | 5943.24 | 6390.052 | 947.232 | 1326.718 | 1264.603 | 1343.673 | 1437.896 | 1031.058 | 825.581 | 1197.084 | 1424.278 | 10600 | 10600 | 61781 | 61781 | 42507.026 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NY | MAT |  |  | 99999 | 3 | NAICS-22 Cogen | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | OR | PACC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | RI | NEW |  |  | 99999 | 5 | Commercial NAICS Cogen | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | 119 | 37 | 40 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 119 | 37 | 40 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.798 | 5.801 | 5.787 | 5.765 | 5.784 | 5.789 | 5.79 | 5.78 | 5.804 | 693 | 215 | 233 | 41 | 52 | 52 | 52 | 52 | 41 | 35 | 46 | 52 | 693 | 215 | 233 | 41 | 52 | 52 | 52 | 52 | 41 | 35 | 46 | 52 | 6590.794 | 2021.649 | 2173.635 | 322.21 | 451.295 | 430.166 | 457.063 | 489.114 | 350.724 | 280.829 | 407.199 | 484.481 | 269 | 269 | 1564 | 1564 | 14459.159 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WI | ENC |  |  | 99999 | 5 | Commercial NAICS Cogen | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | . | 557 | 573 | 431 | 502 | 468 | 460 | 428 | 387 | 517 | 732 | 477 | . | 30 | 30 | 22 | 31 | 28 | 24 | 28 | 22 | 29 | 44 | 27 | . | 5.853 | 5.839 | 5.849 | 5.822 | 5.838 | 5.831 | 5.819 | 5.831 | 5.825 | 5.819 | 5.819 | . | 3260 | 3346 | 2521 | 2923 | 2732 | 2682 | 2491 | 2257 | 3012 | 4260 | 2776 | . | 173 | 175 | 127 | 181 | 166 | 142 | 161 | 128 | 169 | 256 | 158 | . | 36.609 | 37.003 | 26.845 | 38.309 | 35.061 | 30.022 | 33.987 | 27.113 | 35.79 | 54.042 | 33.309 | 5532 | 315 | 32260 | 1836 | 388.09 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | CO | MTN |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | CT | NEW |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NJ | MAT |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | IL | ENC |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | GA | SAT |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | . | . | . | . | 114 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.878 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 670 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 143 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30.291 | . | . | . | . | . | . | . | 114 | 24 | 670 | 143 | 30.291 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | ME | NEW |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | ME | NEW |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | MI | ENC |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | ST | DFO | DFO |  |  | barrels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | FL | SAT |  |  | 99999 | 6 | Industrial NAICS Non-Cogen | ST | LFG | MLG |  |  | mcf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NJ | MAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | . | . | 21984 | . | 201232 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21984 | . | 201232 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.035 | . | 1.036 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22753 | . | 208476 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22753 | . | 208476 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 686.895 | . | 17514.22 | . | . | . | . | . | . | 223216 | 223216 | 231229 | 231229 | 18201.115 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NY | MAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | SD | WNC |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | TX | WSC |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | TX | WSC |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | AL | ESC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | . | 95925 | 75450 | 75191 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16717 | 12656 | 13703 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.022 | 1.022 | 1.027 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 98035 | 77110 | 77221 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17085 | 12934 | 14073 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2765.05 | 2093.252 | 2277.645 | . | . | . | . | . | . | . | 246566 | 43076 | 252366 | 44092 | 7135.947 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | CA | PACC |  |  | 99999 | 5 | Commercial NAICS Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | FL | SAT |  |  | 99999 | 5 | Commercial NAICS Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | GA | SAT |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | IL | ENC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | 5656 | 5931 | 5461 | 5677 | 6516 | 6847 | 6983 | 6375 | . | . | 0 | . | 682 | 796 | 580 | 691 | 813 | 927 | 942 | 877 | . | . | 0 | . | 1.017 | 1.019 | 1.021 | 1.016 | 1.018 | 1.024 | 1.018 | 1.015 | . | . | 0 | . | 5752 | 6044 | 5576 | 5768 | 6633 | 7011 | 7109 | 6471 | . | . | 0 | . | 694 | 811 | 592 | 702 | 828 | 949 | 959 | 890 | . | . | 0 | . | 91.861 | 107.438 | 78.427 | 93.017 | 109.724 | 125.635 | 127.075 | 117.894 | . | . | 0 | 49446 | 6308 | 50364 | 6425 | 851.071 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | MI | ENC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | 188531 | 145242 | 136015 | 144935 | 136099 | 138070 | 172877 | 168581 | 186965 | 182676 | 190561 | . | 5665 | 3741 | 3220 | 2904 | 3146 | 3672 | 4607 | 4911 | 5192 | 4704 | 4553 | . | 1.024 | 1.023 | 1.021 | 1.024 | 1.021 | 1.019 | 1.023 | 1.02 | 1.022 | 1.022 | 1.019 | . | 193056 | 148583 | 138871 | 148413 | 138957 | 140693 | 176853 | 171953 | 191078 | 186695 | 194182 | . | 5801 | 3827 | 3288 | 2974 | 3212 | 3742 | 4713 | 5009 | 5306 | 4807 | 4639 | . | 1304.027 | 860.314 | 739.066 | 668.451 | 722.072 | 841.091 | 1059.42 | 1126.012 | 1192.667 | 1080.543 | 1042.882 | 1790552 | 46315 | 1829334 | 47318 | 10636.545 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NJ | MAT |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | OR | PACC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | . | . | . | 81476 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5827 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 83920 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6002 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1323.901 | . | . | . | . | . | . | . | 81476 | 5827 | 83920 | 6002 | 1323.901 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WI | ENC |  |  | 99999 | 5 | Commercial NAICS Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | 270758 | 209370 | 194651 | 208813 | 195094 | 197665 | 247415 | 242930 | 269891 | 261406 | 273216 | . | 16108 | 11340 | 9902 | 10801 | 10290 | 10568 | 13411 | 14189 | 15421 | 14031 | 14023 | . | 1.023 | 1.023 | 1.021 | 1.025 | 1.025 | 1.022 | 1.025 | 1.014 | 1.014 | 1.023 | 1.018 | . | 276985 | 214186 | 198739 | 214033 | 199971 | 202014 | 253600 | 246331 | 273669 | 267418 | 278134 | . | 16478 | 11601 | 10110 | 11071 | 10547 | 10801 | 13746 | 14388 | 15637 | 14354 | 14275 | . | 3484.125 | 2452.858 | 2137.697 | 2340.838 | 2230.138 | 2283.788 | 2906.396 | 3042.322 | 3306.229 | 3034.981 | 3018.396 | 2571209 | 140084 | 2625080 | 143008 | 30237.768 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WV | SAT |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WI | ENC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | CA | PACC |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27968 | 27082 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27968 | 27082 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.038 | 1.039 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29030 | 28139 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29030 | 28139 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 55050 | 55050 | 57169 | 57169 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | CA | PACC |  |  | 99999 | 6 | Industrial NAICS Non-Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | CO | MTN |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | CT | NEW |  |  | 99999 | 4 | Commercial NAICS Non-Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NY | MAT |  |  | 99999 | 3 | NAICS-22 Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | FL | SAT |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | FL | SAT |  |  | 99999 | 6 | Industrial NAICS Non-Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | LA | WSC |  |  | 99999 | 6 | Industrial NAICS Non-Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | 245999 | 212696 | 227040 | 219302 | 218293 | 230556 | 245082 | 246833 | 231491 | 227619 | 233751 | 249580 | 245999 | 212696 | 227040 | 219302 | 218293 | 230556 | 245082 | 246833 | 231491 | 227619 | 233751 | 249580 | 1.028 | 1.028 | 1.032 | 1.03 | 1.035 | 1.032 | 1.037 | 1.036 | 1.037 | 1.038 | 1.039 | 1.039 | 252887 | 218651 | 234305 | 225881 | 225933 | 237934 | 254150 | 255719 | 240056 | 236269 | 242867 | 259314 | 252887 | 218651 | 234305 | 225881 | 225933 | 237934 | 254150 | 255719 | 240056 | 236269 | 242867 | 259314 | 4084.189 | 3599.513 | 3734.989 | 3572.747 | 3883.938 | 4048.929 | 4547.831 | 4620.438 | 4017.849 | 4028.376 | 4049.731 | 4267.977 | 2788242 | 2788242 | 2883966 | 2883966 | 48456.507 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | CA | PACC |  |  | 99999 | 3 | NAICS-22 Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WV | SAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | NG | NG |  |  | mcf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | MA | NEW |  |  | 99999 | 5 | Commercial NAICS Cogen | ST | OBG | ORW |  |  | Mcf | 0 | 1264 | 1289 | 564 | 628 | 931 | 1464 | 1093 | 968 | 99 | 499 | 452 | 0 | 1029 | 1072 | 564 | 628 | 762 | 689 | 826 | 775 | 99 | 499 | 452 | 0 | 0.922 | 0.919 | 0.94 | 0.923 | 0.933 | 0.933 | 0.91 | 0.905 | 0.928 | 0.906 | 0.933 | 0 | 1165 | 1185 | 530 | 580 | 869 | 1366 | 995 | 876 | 92 | 452 | 422 | 0 | 949 | 985 | 530 | 580 | 711 | 643 | 752 | 701 | 92 | 452 | 422 | 0 | 101.417 | 105.252 | 97.848 | 77.949 | 76.009 | 68.743 | 80.414 | 74.945 | 126.422 | 129.408 | 111.923 | 9251 | 7395 | 8532 | 6817 | 1050.33 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | FL | SAT |  |  | 99999 | 6 | Industrial NAICS Non-Cogen | ST | OBG | ORW |  |  | Mcf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NJ | MAT |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | OG | OOG |  |  | mcf | 2163000 | 1904354 | 2256802 | 2010377 | 2125222 | 2026288 | 2066206 | 2168353 | 1967291 | 1839340 | 1974328 | 1663380 | 490855 | 343988 | 0 | 424444 | 485316 | 421073 | 428127 | 492376 | 392782 | 304340 | 351907 | 365577 | 0.413 | 0.413 | 0.393 | 0.401 | 0.392 | 0.385 | 0.402 | 0.399 | 0.409 | 0.438 | 0.46 | 0.558 | 893319 | 786498 | 886923 | 806161 | 833087 | 780121 | 830615 | 865173 | 804622 | 805631 | 908191 | 928166 | 202723 | 142067 | 0 | 170202 | 190244 | 162113 | 172107 | 196458 | 160648 | 133301 | 161877 | 203992 | 17289.64 | 12116.478 | 0 | 14516.054 | 16225.36 | 13826.198 | 14678.487 | 16755.357 | 13701.244 | 11368.843 | 13806.055 | 17397.904 | 24164941 | 4500785 | 10128507 | 1895732 | 161681.62 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | CA | PACC |  |  | 99999 | 6 | Industrial NAICS Non-Cogen | ST | OG | OOG |  |  | mcf | 361315 | 351880 | 340304 | 349861 | 332188 | 361928 | 370419 | 353215 | 362819 | 373000 | 375021 | . | 361315 | 351880 | 340304 | 349861 | 332188 | 361928 | 370419 | 353215 | 362819 | 373000 | 375021 | . | 1.116 | 1.087 | 1.089 | 1.109 | 1.144 | 1.101 | 1.111 | 1.114 | 1.131 | 1.114 | 1.117 | . | 403228 | 382494 | 370591 | 387996 | 380023 | 398483 | 411536 | 393482 | 410348 | 415522 | 418898 | . | 403228 | 382494 | 370591 | 387996 | 380023 | 398483 | 411536 | 393482 | 410348 | 415522 | 418898 | . | 9515.375 | 9016.759 | 6907.233 | 9442.57 | 7808.637 | 10431.344 | 10730.987 | 9227.532 | 10431.439 | 12123.471 | 10614.756 | . | 3931950 | 3931950 | 4372601 | 4372601 | 106250.1 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WV | SAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | PC | PC |  |  | short tons | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | GA | SAT |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | PC | PC |  |  | short tons | . | . | . | . | 10718 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2889 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27.774 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 297682 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 80231 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17047.135 | . | . | . | . | . | . | . | 10718 | 2889 | 297682 | 80231 | 17047.135 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NJ | MAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | RFO | RFO |  |  | barrels | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | NY | MAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | RFO | RFO |  |  | barrels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | AL | ESC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | RFO | RFO |  |  | barrels | . | . | 193 | 240 | 160 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | 53 | 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.3 | 6.3 | 6.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1216 | 1512 | 1008 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 243 | 335 | 202 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39.266 | 54.185 | 32.612 | . | . | . | . | . | . | . | 593 | 124 | 3736 | 780 | 126.063 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | OR | PACC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | RFO | RFO |  |  | barrels | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | RI | NEW |  |  | 99999 | 5 | Commercial NAICS Cogen | ST | RFO | RFO |  |  | barrels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | FL | SAT |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | ST | RFO | RFO |  |  | barrels | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | MI | ENC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | RFO | RFO |  |  | barrels | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | AL | ESC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | SLW | ORW |  |  | short tons | . | . | 4568 | 4542 | 3742 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 711 | 753 | 620 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.996 | 6.381 | 6.805 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31958 | 28983 | 25464 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4972 | 4808 | 4217 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 804.632 | 778.219 | 682.542 | . | . | . | . | . | . | . | 12852 | 2084 | 86405 | 13997 | 2265.393 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | RI | NEW |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | SUB | COL |  |  | short tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WV | SAT |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | ST | SUB | COL |  |  | short tons | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19278 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19278 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17.466 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 336710 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 336710 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33705.073 | 19278 | 19278 | 336710 | 336710 | 33705.073 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WI | ENC |  |  | 99999 | 3 | NAICS-22 Cogen | ST | SUB | COL |  |  | short tons | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WI | ENC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | SUB | COL |  |  | short tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | CA | PACC |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | SUN | SUN |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 268263 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 268263 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28208.508 | 0 | 0 | 268263 | 268263 | 28208.508 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | AL | ESC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | TDF | OTH |  |  | short tons | . | . | 137 | 190 | 171 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 52 | 33 | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.702 | 28.787 | 28.654 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3932 | 5470 | 4900 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1479 | 949 | 787 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 239.441 | 153.643 | 127.374 | . | . | . | . | . | . | . | 498 | 112 | 14302 | 3215 | 520.458 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | GA | SAT |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | TDF | OTH |  |  | short tons | . | . | . | . | 990 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 156 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30.003 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29703 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4690 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 996.474 | . | . | . | . | . | . | . | 990 | 156 | 29703 | 4690 | 996.474 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WI | ENC |  |  | 99999 | 5 | Commercial NAICS Cogen | ST | TDF | OTH |  |  | short tons | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WV | SAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | WC | WOC |  |  | short tons | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 48616 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 48616 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14.891 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 723941 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 723941 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 56898.385 | 48616 | 48616 | 723941 | 723941 | 56898.385 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | AL | ESC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | WDS | WWW |  |  | short tons | . | . | 12043 | 9358 | 12418 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1949 | 1598 | 1987 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9.434 | 9.876 | 9.687 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 113614 | 92420 | 120293 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18390 | 15781 | 19248 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2976.266 | 2554.12 | 3115.155 | . | . | . | . | . | . | . | 33819 | 5534 | 326327 | 53419 | 8645.541 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | PA | MAT |  |  | 99999 | 3 | NAICS-22 Cogen | ST | WDS | WWW |  |  | short tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WI | ENC |  |  | 99999 | 5 | Commercial NAICS Cogen | ST | WDS | WWW |  |  | short tons | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WI | ENC |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | WDS | WWW |  |  | short tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | CT | NEW |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | WDS | WWW |  |  | short tons | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12021 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 12021 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | GA | SAT |  |  | 99999 | 7 | Industrial NAICS Cogen | ST | WDS | WWW |  |  | short tons | . | . | . | . | 2940 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 465 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8.721 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25640 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4054 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 861.331 | . | . | . | . | . | . | . | 2940 | 465 | 25640 | 4054 | 861.331 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | ME | NEW |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | ST | WDS | WWW |  |  | short tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | TX | WSC |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | WT | WND | WND |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1208963 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1208963 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 127125.43 | 0 | 0 | 1208963 | 1208963 | 127125.43 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | OK | WSC |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | WT | WND | WND |  |  |  | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 486737 | 554165 | 402165 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 486737 | 554165 | 402165 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 51181.592 | 58271.854 | 42288.597 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 1443067 | 1443067 | 151742.04 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | WA | PACC |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | WT | WND | WND |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 588287 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 588287 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 61859.838 | 0 | 0 | 588287 | 588287 | 61859.838 | .
99999 | Y | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | MA | NEW |  |  | 99999 | 5 | Commercial NAICS Cogen | WT | WND | WND |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 967 | 1061 | 1436 | 1187 | 1311 | 1014 | 1062 | 755 | 980 | 1473 | 1189 | 710 | 967 | 1061 | 1436 | 1187 | 1311 | 1014 | 1062 | 755 | 980 | 1473 | 1189 | 74.695 | 101.667 | 111.581 | 151.024 | 124.816 | 137.876 | 106.676 | 111.72 | 79.416 | 103.053 | 154.918 | 125.049 | 0 | 0 | 13145 | 13145 | 1382.491 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | CA | PACC |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | WT | WND | WND |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4216 | 3175 | 4453 | 4800 | 4314 | 4906 | 3415 | 3175 | 3017 | 3306 | 4170 | 3190 | 4216 | 3175 | 4453 | 4800 | 4314 | 4906 | 3415 | 3175 | 3017 | 3306 | 4170 | 3190 | 443.338 | 333.869 | 468.211 | 504.704 | 453.654 | 515.854 | 359.08 | 333.849 | 317.297 | 347.586 | 438.458 | 335.44 | 0 | 0 | 46137 | 46137 | 4851.34 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | IA | WNC |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | WT | WND | WND |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7372 | 5896 | 6869 | 7039 | 5468 | 4839 | 4136 | 3012 | 4127 | 5793 | 7594 | 5512 | 7372 | 5896 | 6869 | 7039 | 5468 | 4839 | 4136 | 3012 | 4127 | 5793 | 7594 | 5512 | 775.148 | 620.019 | 722.241 | 740.135 | 574.989 | 508.837 | 434.889 | 316.67 | 433.971 | 609.144 | 798.508 | 579.646 | 0 | 0 | 67657 | 67657 | 7114.197 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | IN | ENC |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | WT | WND | WND |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 440995 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 440995 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46371.693 | 0 | 0 | 440995 | 440995 | 46371.693 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | MA | NEW |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | WT | WND | WND |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13269 | 10614 | 12363 | 12669 | 9843 | 8710 | 7444 | 5421 | 7428 | 10428 | 13669 | 9922 | 13269 | 10614 | 12363 | 12669 | 9843 | 8710 | 7444 | 5421 | 7428 | 10428 | 13669 | 9922 | 1395.267 | 1116.034 | 1300.033 | 1332.242 | 1034.98 | 915.906 | 782.8 | 570.007 | 781.149 | 1096.459 | 1437.316 | 1043.363 | 0 | 0 | 121780 | 121780 | 12805.556 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | MD | SAT |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | WT | WND | WND |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 88199 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 88199 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9274.339 | 0 | 0 | 88199 | 88199 | 9274.339 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | MI | ENC |  |  | 99999 | 2 | NAICS-22 Non-Cogen | WT | WND | WND |  |  |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 111131 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 111131 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11685.667 | 0 | 0 | 111131 | 111131 | 11685.667 | .
99999 | N | . | State-Fuel Level Increment | State-Fuel Level Increment | 99999 | MN | WNC |  |  | 99999 | 1 | Electric Utility | WT | WND | WND |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15501 | 13175 | 15071 | 16873 | 13372 | 12915 | 10585 | 9052 | 9518 | 12996 | 17782 | 13395 | 15501 | 13175 | 15071 | 16873 | 13372 | 12915 | 10585 | 9052 | 9518 | 12996 | 17782 | 13395 | 1629.916 | 1385.367 | 1584.798 | 1774.189 | 1406.129 | 1358 | 1113.13 | 951.859 | 1000.841 | 1366.532 | 1869.801 | 1408.551 | 0 | 0 | 160235 | 160235 | 16849.113 | .